| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  03.08.2016 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 7/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Pakiet nr 4 pozycja nr 5 – szyna rehabilitacyjna CPM

Uprzejmie prosimy o przeanalizowanie naszych pytań, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i zaoferowanie jak najbardziej dopasowanego do Państwa potrzeb, zaawansowanego technicznie i klinicznie skutecznego sprzętu jakim są szyny ARTROMOT®.

Pytanie 1 dotyczące parametru 9 opisanego w załączniku nr 3 SIWZ

Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o masie 11 kg z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej stabilności podczas terapii pacjentów i konstrukcją ułatwiającą przenoszenie i stosowanie w łóżkach szpitalnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga urządzenie posiadające klasę ochronności II?

Urządzenia o klasie ochronności II charakteryzują się m.in. zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Gwarantuje to bezwzględne bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii i stanowi wymóg bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych prądem stosowanych w łóżkach i leżankach szpitalnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w podstawę jezdną, która ułatwia stosowanie u pacjentów, przewożenie, przechowywanie i zapewnia ochronę oraz zachowanie higieny i czystości urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podstawy jezdnej.

Pakiet nr 4 pozycja nr 5 – szyna rehabilitacyjna CPM

Czy  Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej uwzględniającą pozycję nr 5 załącznika nr 3 pakietu nr 4, ze względu na odrębność, specyfikę terapeutyczną, opiekę serwisową i stawkę VAT opisanych w niej urządzeń Continuous Passive Motion?

Pozwoli to na zaoferowanie sprzętu o najnowocześniejszych cechach pod względem konstrukcji, funkcjonalności, fizjologicznego przebiegu ruchu oraz zgodności z aktualnymi trendami i metodami rehabilitacji, jak również zgodności z wymaganiami technicznymi i odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich wyrobów medycznych.

W trosce o dobro i satysfakcję Zamawiającego z możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty - najlepszego na rynku, wygodnego w użytkowaniu wraz z pełną całodobową opieką merytoryczną i serwisową uprzejmie proszę o odpowiedź pozytywną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 1

Dot. Pakiet nr 4 – Aparat do ultradźwięków

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Głowica o powierzchni 10cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Praca ciągła i impulsowa

Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10%

Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa)

Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii - terapia skojarzona

Bank gotowych programów zabiegowych – minimum 30

Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu

Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym

Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim

Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie

Kartoteka pacjenta

•gromadzenie danych pacjentów,

•rodzaj schorzenia,

•spis zabiegów wykonywanych pacjentowi,

•indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta,

•możliwość oceny skali bólu VAS na początku oraz na końcu leczenia.

Zegar czasu pracy 0 – 30 minut

Waga: 4,6kg

Moc stała: 0-2 W/cm2

Moc impulsowa: 0-3 W/cm2

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Pakiet nr 4 – Aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Dwa obwody do elektroterapii, możliwość ustawienia różnych wartości prądowych

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa

3 rodzaje trybów pracy:

•elektroterapia

•ultradźwięki

•tryb pracy mieszanej (skojarzonej)

Bank 173 gotowych programów terapeutycznych w tym 30 programów ultradźwiękowych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Ekran ciekłokrystaliczny

Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub przerywanym (zakres regulacji współczynnika wypełnienia od 10% do 100%). Głowica może pracować środowisku wodnym i w przypadku braku sprzęgania pomiędzy ciałem pacjenta a powierzchnią aplikatora sygnalizuje ten stan w sposób dźwiękowy i wizualny. Maksymalna wartość natężenia dla pracy ciągłej wynosi 2W/cm2 , natomiast dla pracy impulsowej 3W/cm2 .

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Głowica ultradźwiękowa 5cm2 / 1MHz

Komplet akcesoriów

•4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

•2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

•2 Pasy na rzep do mocowaina elektrod 10x50 cm

•Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

•Komplet przewodów

•Żel do ultradźwięków

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany aparat.

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 4 – Szyna rehabilitacyjna CPM

Czy Zamawiający dopuści szynę o poniższych parametrach

Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego, biodrowego i skokowego)

Mobilizacja stawu skokowego, biodrowego i kolanowego

Możliwość współpracy z Kartą Pamięci

Automatyczne zwiększenie wyprostu

Automatyczne zwiększenie zgięcia

Przerwa w trakcie wyprostu

Regulacja prędkości

Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu

Regulacja siły oporu

Regulacja czasu trwania ćwiczeń

Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia

Funkcja rozgrzewki „Warm up” z menu pilota

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia

Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu

Regulacja podpory stopy

Limit automatycznego wzrostu zgięcia

Limit automatycznego wzrostu wyprostu

Zakres ruchu w stawie biodrowym:  7° - 115°

Zakres ruchu w st. skokowym 20°  - 40°

Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum:  0° - 110°

siła min: 0- 40 kg

Prędkość ruchu minimum:  0.8°/sekundę - 3,5°/sekundę

Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz

Stabilne urządzenie o wadze max: 14 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakiet nr 4 – Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach

Urządzenie do ćwiczeń podwieszeniu – konstrukcja mocowana do ściany i podłogi  – szt.1

Urządzenie do ćwiczeń podwieszeniu – konstrukcja mocowana do ściany i podłogi

Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji

Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń.

Wymiary:

Długość: 2938 mm

Szerokość: 1200 mm

Wysokość: 2106 mm

Waga: 217kg

Wyposażenie:

1.Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m  - 4 szt. (RO-07)

2.Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m  -1 szt. (RO- 08)

3.Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m - 1 szt. ( RO -10) -1-szt.

4.Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi

dł. 2,5m - 6 szt. (LO-13)

5.Linka do ćwiczeń funkcjonalnych, oporowych  dł. 5m szt. 1 (LO-04)

6.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona 1szt.

7.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona 1szt.

8.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna 1szt.

9.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna 1szt.

10.Wieszak na akcesoria - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5

Dot. Pakiet nr 4 – Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zestaw podstawowy

Urządzenie do ćwiczeń podwieszeniu – konstrukcja wolnostojaca

Urządzenie pozwala na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji

Specjalnie opracowany, przesuwny system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek Zestaw zawiera 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie zapewniając pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń.

Wymiary: Długość: 3224 mm

Szerokość: 1200 mm

Wysokość: 2107 mm

Waga: 217kg +/- 5%

Wyposażenie:

1.Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m  - 4 szt. (RO-07)

2.Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m  -1 szt. (RO- 08)

3.Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m - 1 szt. ( RO -10) -1-szt.

4.Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi

dł. 2,5m - 6 szt. (LO-13)

5.Linka do ćwiczeń funkcjonalnych, oporowych  dł. 5m szt. 1 (LO-04)

6.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona 1szt.

7.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona 1szt.

8.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna 1szt.

9.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna 1szt.

10.Wieszak na akcesoria - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.