| PN-EN ISO 9001:2001 | Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 tel./fax (085) 664 85 19 NIP 966-15-02-648 REGON 050692045 http://www.szpitalpck.bialystok.pl e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Białystok,  27.07.2016 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 7/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Dotyczy pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym probówki są wstawiane bezpośrednio do stanowisk w rotorze, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów jak gilzy? Proponowane rozwiązanie zdecydowanie ułatwia obsługę wirówki.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Nie. Wyjmowane gilzy ułatwiają dezynfekcję.

2. Czy Zamawiający dopuszcza prędkość wirowania regulowaną w zakresie 500 - 4000 RPM z krokiem 10 lub 100 RPM ( do wyboru przez użytkownika) ?

Odpowiedź: Nie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza regulację czasu wirowania w przedziale 15 sekund do 99 minut plus praca ciągła, przy czym regulacja czasu odbywa się w następujący sposób:

- ze skokiem 15 sek. w przedziale od 15 sek. do 60 sek.,

-  ze skokiem  30 sek. w przedziale od 1,5 min. do 5 minut,

- ze skokiem  1 minuty w przedziale od 5 min. do 30 min.,

- ze skokiem 2 minuty w przedziale od 30 min. do 60 min.,

- ze skokiem  5 minut w przedziale od 60 min. do 95 minut ?

Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED o lepszych parametrach użytkowych (jaskrawość, kontrast) niż LCD ?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuszcza uproszczone menu wirówki przedstawione za mocą zrozumiałych symboli i krótkich haseł w języku angielskim, jeśli wykonawca dostarczy dokładny opis menu w języku polskim wraz z wirówką ?

Odpowiedź: Tak.