Białystok, dnia 11.01.2021 r.

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór ofert

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający tj. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na dostawę środków ochrony indywidualnej do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku, nr sprawy 9/2020, informuje o wynikach postępowania:

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców.

Informacja o odrzuconych ofertach:

Odrzucenie oferty Wykonawcy w Pakiecie nr 1:

Oferta Wykonawcy: EM POLAND Sp. z o.o. Aleja Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek oraz oferta Wykonawcy PROMOVA Sp. z o.o., ul. Południowa 30, 43-516 Zabrzeg złożone do Pakietu nr 1 zostaje odrzucona w/w pakiecie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiający w precyzyjny sposób w poz. 1, tj.  „Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe, bezpudrowe,  oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4  wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności, AQL ≤ 1,5 zgodnie z EN 455 -1, długość rękawicy min. 240mm, siła zrywania w całym okresie przechowywania 6N. Zewnętrzna powierzchnia gładka, matowa, zakończone rolowanym mankietem, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem. Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce min. 0,12mm -max.0,14 mm, dłoń min 0,09mm - max.0,11 mm. Przebadane na substancje chemiczne wg normy EN 374-3 z grupy kwasy, zasady i aldehydy - min. 2 poziom odporności. Wolne od akceleratorów chemicznych -  tiuramów, tiomoczników, benzotiazoli; dopuszczone do kontaktu z żywnością Oznaczenie umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, napisy w języku polskim; rozmiar S, M, L opak. a'100szt. – opakowań 3000” oraz w poz. 2 – „Rękawice niejałowe, bezpudrowe z nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, chlorowane od strony wewnętrznej, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4, zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 245mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 520%, po przyspieszonym starzeniu min. 460%, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,10mm - max.0,11mm, dłoń - min. 0,06 mm - max.0,07mm; rękawice hypoalegiczne, rękawice przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 10 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: min. 2 kwasy (organiczne i nieorganiczne) - poziom odporności min. 3; 2 alkohole 35% etanol i 70% izopropanol -  poziom odporności min. 2. Posiadające badania wg. EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455 - wszystkie części, rozmiar XS, S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'150szt. – opak. 2800”.

Informacja o unieważnionym pakiecie:

Unieważnienie postępowania w Pakiecie nr 1:

Postępowanie przetargowe zostaje unieważnione w Pakiecie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Cena oferty złożonej przez firmę  BIALMED Sp. z o. o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa przekroczyła kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w Pakiecie nr 1, która wynosi 333 000,00 zł netto. W związku z tym Zamawiający odstąpił od wezwania do złożenia dokumentów wymaganych w SIWZ, tym samym nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione w Pakiecie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.