Białystok, dnia 28.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wirówki  laboratoryjnej

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku udziela wyjaśnień o następującej treści:

- Dot. OPZ
Czy Zamawiający dopuści wirówki z rotorem kątowym o kącie nachylenia 45 º, za pomocą którego można będzie zwirować jednocześnie 32 probówki o fi13-17mm i wys. 70-120mm z max RPM/RCF 4500rpm/3215 x g?
Wirówka będzie spełniała wszystkie pozostałe wymagania techniczne Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.