| Załącznik nr 2 |  |
| --- | --- |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| L.p. | Nazwa produktu |  | J.m. | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość Netto | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, sterylny zestaw wkładów przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem MEDRAD Stellant CT Dual. Powinien składać się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem "T" o dł. ok 150 cm oraz złącza szybkiego napełniania. |  | zestaw | 2 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

UWAGI do pozycji nr 1: Producent Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual zaleca stosowanie oryginalnego w/w asortymentu                          i może odmówić serwisowania urządzenia w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku używania asortymentu innego niż oryginalny. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, musi zagwarantować bezpieczeństwo jego stosowania. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego (nie oryginalnego) Wykonawca:

- przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu,

- w sytuacji, gdy dostarczony asortyment spowoduje awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony produkt równoważny, koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę,                                       a Wykonawca zobowiązuje się je pokryć.