|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Załącznik nr 2*  *FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent |
| 1. | Zestaw 12-godzinnych, zużywalnych, jałowych wkładów typu "Multi -Patient" kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual. Powinien składać się z : \* 2 wkładów o poj. 200 ml \* 2 zestawów transferowych z zastawkami antyzwrotnymi i ostrzami typu spike \* 1 złącza 12-godzinnego, wielorazowego użytku ze złączem typu multiguard. | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy dren spiralny, dł ok 250 cm z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem "multi-patient" i złączem multiguard. Kompatybilny ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual | sztuka | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny zestaw wkładów z tłokiem, kompatybilny ze wstrzykiwaczem MEDRAD Stellant CT Dual. Powinien składać się z dwóch wkładów o poj. 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem "T" o dł. ok 150 cm, złącza szybkiego napełniania oraz dwóch ostrzy typu spike z zastawka bezzwrotną. | zestaw | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

UWAGI do pozycji nr 1, 2, 3: Producent Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual zaleca stosowanie oryginalnego w/w asortyment i może odmówić serwisowania urządzenia w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku używania asortymentu innego niż oryginalny. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, musi zagwarantować bezpieczeństwo jego stosowania. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego (nie oryginalnego) Wykonawca:

- przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu,

- w sytuacji, gdy dostarczony asortyment spowoduje awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta Wstrzykiwacza Medrad Stellar CT Dual wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony produkt równoważny, koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się je pokryć.